# www.pestovodom.narod.ru

# Свод правил по проектированию и строительству СП 11-111-99
"Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства"
(утв. постановлением Госстроя РФ от 30 декабря 1999 г. N 94)

Дата введения 1 января 2000 г.

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Градостроительная   документация   для   территорий   малоэтажного

жилищного строительства

3.1 Общие положения

3.2 Градостроительная подготовка  территорий малоэтажного  жилищного

строительства

3.3 Состав градостроительной документации

3.4 Согласование и утверждение градостроительной документации

4 Проектная документация  для застройки  территорий малоэтажного  (в

том числе индивидуального) жилищного строительства

Приложение 1  Примерный   перечень    материалов   для    оформления

землеустроительного дела по выбору земельного участка

Приложение 2  Перечень  документации,   необходимой  для   получения

разрешения  на  строительство  объекта  индивидуальной

застройки

Приложение 3  Разрешение на строительство частного жилого дома

Приложение 4  Архитектурно-планировочное  задание  на проектирование

частного жилого дома

Приложение 5  Договор-заказ на выполнение проектной документации

Приложение 6  Задание  на  проектирование  частного  жилого  дома  и

хозяйственных построек

Приложение 7  Паспорт проекта частного жилого дома

Приложение 8  Примерный  состав  проекта  на  строительство частного

жилого дома

Приложение 9  Договор на строительство частного жилого дома на праве

личной собственности на отведенном земельном участке

Приложение 10 Акт о натурном установлении границ земельного  участка

и разбивке строений

Приложение 11 Акт  приемки  в  эксплуатацию  частного  жилого дома с

хозяйственными постройками

# 1 Область применения

1.1 Настоящий нормативный документ устанавливает рекомендуемые положения в обеспечение требований Свода правил СП 30-102 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства" и предназначен для использования проектными и строительными организациями, органами архитектуры и градостроительства, иными юридическими и физическими лицами, участвующими в застройке территорий малоэтажного жилищного строительства.

# 2 Нормативные ссылки

2.1 Настоящий Свод правил составлен с учетом требований следующих нормативных документов:

СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства; здания и сооружения

СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов

СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания

СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения

СНиП 3.05.04-85*. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

СНиП 14-01-96. Основные положения создания и ведения государственного градостроительного кадастра Российской Федерации

СНиП 30-02-97. Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения

СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений

СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения

СП 11-106-97. Разработка, согласование, утверждение и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан

СП 14-101-96. Примерное положение о службе градостроительного кадастра субъекта Российской Федерации, города (района)

НПБ 106-95. Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования

ПУЭ. Правила устройства электроустановок

МГСН 2.02-96. Нормы допустимых уровней гамма-излучений и радона на участках застройки

Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации.

# 3 Градостроительная документация для территорий малоэтажного жилищного строительства

# 3.1 Общие положения

3.1.1 Отвод территорий малоэтажного жилищного строительства производится администрацией субъектов Федерации и органами местного самоуправления в соответствии: с их нормативными и правовыми актами, со схемами территориального развития населенных пунктов районов и градостроительной документацией.

3.1.2 Проектирование застройки территорий малоэтажного жилищного строительства осуществляется в соответствии с СП 30-102 и положениями настоящего Свода правил.

3.1.3 Градостроительное регулирование и организация территорий малоэтажного строительства проводятся в соответствии с утвержденной градостроительной документацией - генеральными планами городских и сельских поселений, являющимися основными юридическими документами, определяющими в интересах населения условия проживания, развития, функционального зонирования, застройки, благоустройства территории, сохранения историко-культурного и природного наследия.

3.1.4 Градостроительная документация предназначена для применения заказчиками, органами государственного и местного управления и надзора, предприятиями, организациями, объединениями, иными юридическими и физическими лицами - участниками инвестиционного процесса и заинтересованными субъектами градостроительной деятельности.

3.1.5 Основанием для разработки градостроительной документации является принятое в установленном порядке постановление органа местного самоуправления (города, района, поселения) о разрешении проектирования на конкретной территории.

3.1.6 Градостроительная документация выполняется по заказу администрации города (района поселка, сельского поселения), муниципального образования за счет средств бюджета, средств инвесторов.

3.1.7 Градостроительная документация разрабатывается проектными организациями (институтами, акционерными обществами, творческими архитектурными мастерскими), иными юридическими и физическими лицами, имеющими лицензии на право заниматься разработкой соответствующей градостроительной документации.

# 3.2 Градостроительная подготовка территорий малоэтажного жилищного строительства

3.2.1 Градостроительная подготовка территорий малоэтажного жилищного строительства включает следующие этапы выполнения:

градостроительная проработка вариантов размещения территорий малоэтажного строительства в системе расселения административно-территориального образования, в структуре города, поселка, сельского и иного поселения;

выявление факторов, удорожающих строительство;

выявление факторов, неблагоприятных для проживания постоянного населения;

определение архитектурно-планировочной структуры, функционального и строительного зонирования, основных принципов развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры малоэтажного строительства в границах отведенных территорий.

3.2.2 На основании утвержденных основных градостроительных документов Градостроительного кадастра РФ - генеральных планов районов, городов, муниципальных образований, поселков, сельских поселений, иных территорий, в соответствии с действующим законодательством, по ходатайству заказчика органами государственной власти и местного самоуправления определяют территории под малоэтажное жилищное строительство.

3.2.3 Градостроительная проработка по определению территорий малоэтажного жилищного строительства осуществляется органами архитектуры и градостроительства в виде градостроительного заключения и включает в себя:

выявление соответствия размещаемой территории малоэтажного жилищного строительства действующей градостроительной документации;

анализ территориальных, природно-климатических, архитектурно-технических и социальных аспектов экологической и санитарной ситуации, связанных с размещением территорий малоэтажного жилищного строительства.

По результатам градостроительной проработки могут быть приняты следующие решения: необходимость корректировки действующей градостроительной документации; уточнение стадийности и состава вновь разрабатываемой документации; внесение изменений в постановление органа исполнительной власти о разрешении строительства (проектирования).

3.2.4 На основании результатов градостроительной проработки вариантов размещения территорий по заявке заказчика органом архитектуры и градостроительства выдается архитектурно-планировочное задание на выполнение градостроительной документации.

Задание на проектирование утверждается заказчиком, согласовывается с органами архитектуры и градостроительства, а также главным архитектором района или города и проектировщиком.

3.2.5 Заказчик обеспечивает подготовку исходных данных для проектирования. Ответственность за достоверность исходных данных несет заказчик и организация, предприятие, другое юридическое лицо, предоставившее исходные данные.

3.2.6 Условия подготовки исходных данных, разработки градостроительной документации и финансирование этих работ определяются договором в соответствии с "Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации".

# 3.3 Состав градостроительной документации

3.3.1 Градостроительная документация для территорий малоэтажного жилищного строительства, соответствующих классификации, приведенной в табл. 1 СП 30-102, разрабатывается в соответствии с гл. 5 Градостроительного кодекса РФ и "Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации".

3.3.2 Градостроительная документация для территорий малоэтажного жилищного строительства разрабатывается в соответствии с гл. XII, ст. 58-60 Градостроительного кодекса РФ и включает проект планировки в следующем составе:

пояснительная записка с исходно-разрешительной документацией; технико-экономическими показателями; с балансом земель;

схема размещения проектируемой застройки территории в системе расселения или в структуре населенного пункта с нанесением планировочных ограничений, М 1:10000, 1:5000, 1:2000;

план существующего использования территорий (опорный план), М 1:2000;

генеральный план с эскизом застройки и планом красных линий (основной чертеж), М 1:2000;

схема организации рельефа, М 1:2000;

схема движения транспорта и пешеходов, М 1:2000;

схема внешнего транспорта, М 1:10 000;

сводная схема инженерных сетей и сооружений, М 1:2000;

сводная схема внешних инженерных сетей и сооружений, М 1:10000.

При необходимости разрабатываются:

историко-архитектурный опорный план, М 1:2000;

иллюстративный материал.

Для территорий площадью менее 30 га проект планировки допускается разрабатывать в сокращенном составе:

пояснительная записка с исходно-разрешительной документацией;

схема размещения проектируемой застройки территории в системе расселения или в структуре населенного пункта с нанесением планировочных ограничений, М 1:10000, 1:5000, 1:2000;

план существующего использования территории (опорный план), М 1:1000, 1:500;

генеральный план с планом красных линий и схемой организации рельефа М 1:1000, 1:500;

сводная схема инженерных сетей и сооружений, М 1:1000, 1:500.

При необходимости разрабатываются:

схема планировочных ограничений, М 1:1000, 1:500;

план земляных масс, М 1:1000, 1:500;

иллюстративный материал.

3.3.3 Проект планировки является основой для разработки проектов межевания территорий, служащих основанием для установления границ земельных участков на местности и проектов застройки элементов планировочной структуры поселений.

# 3.4 Согласование и утверждение градостроительной документации

3.4.1 Порядок согласования и утверждения градостроительной документации, в том числе государственной экспертизой, установлен ст. 29 Градостроительного кодекса РФ и "Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации".

3.4.2 Изменения утвержденной градостроительной документации допускаются по решению утвердившего ее органа.

3.4.3 Градостроительная документация подлежит согласованию с органами Государственного надзора и управления безопасности дорожного движения (ГУБДД) в зависимости от категории выезда с территории малоэтажного жилищного строительства.

# 4 Проектная документация для застройки территорий малоэтажного (в том числе индивидуального) жилищного строительства

4.1 Настоящий раздел устанавливает порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации для застройки территорий малоэтажного жилищного строительства. Предназначен для применения заказчиками, органами государственного и местного самоуправления и надзора, предприятиями, организациями, объединениями, иными юридическими и физическими лицами - участниками инвестиционного процесса и заинтересованными субъектами градостроительной деятельности.

4.2 Разработка проектной документации осуществляется при наличии: постановления соответствующего органа исполнительной власти о разрешении строительства (проектирования); утверждения выбора земельного участка; утвержденного архитектурно-планировочного задания, на основе договора, задания на проектирование, материалов генеральных планов (предшествующей градостроительной документации) и инженерных изысканий.

4.3 В случаях, когда проектируемая застройка территории не предусмотрена утвержденным генеральным планом, местоположение заявленной застройки территории с обосновывающими предпроектными проработками направляется главным архитектором города (района) на рассмотрение в соответствующие органы архитектуры и градостроительства субъекта Федерации, а при необходимости - в органы охраны памятников, другие областные надзорные службы, а также авторам утвержденного или разрабатываемого (корректируемого) генерального плана.

По результатам рассмотрения могут быть внесены изменения в утвержденный генеральный план, постановления местного органа власти о разрешении строительства (проектирования), а также принято решение о разработке необходимой градостроительной документации.

4.4 Разработка проекта застройки территорий для малоэтажного жилищного строительства, проектирование жилых и общественных зданий осуществляются юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию (в установленном порядке на соответствующий вид деятельности) по заказу местной администрации, органов архитектуры и градостроительства, собственника (владельца) земельного участка колственника (владельца) земельного участка, коллектива (объединения) индивидуальных застройщиков, в соответствии со СНиП 11-01.

4.5 Освоение территории разрешается после геодезического выноса земельного участка и закрепления его границ в натуре, осуществленного в соответствии с проектом межевания.

Геодезический вынос проекта в натуру осуществляется юридическими и физическими лицами, имеющими соответствующие лицензии, оформляется актом передачи заказчику выполненных работ.

4.6 На основании проектной документации для застройки территорий малоэтажного строительства, по заявке заказчика главным архитектором города (района), органами архитектуры и градостроительства готовится, а местной администрацией утверждается разрешение на строительство объектов.

4.7 Один экземпляр согласованной и утвержденной проектной документации передается заказчиком по акту на хранение в местный орган архитектуры и градостроительства.

4.8 Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектной документации для индивидуального жилищного строительства может предусматриваться упрощенным, приведенным в приложениях 2-10.

Приложение 1

# Примерный перечень материалов для оформления землеустроительного дела по выбору земельного участка

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐

│                                       Наименование                           │N листов│

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│1. Письмо-заявка                                                              │        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│2. Пояснительная записка-обоснование заказчика                                │        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│3. Согласие Администрации области (края) на выбор (отвод) земельного участка  │        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│4. Постановление ______________________ округа                                │        │

│от ___________________ N _____________ о (об)                                 │        │

│______________________________________ земельного участка                     │        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│5. Постановление Главы администрации района                                   │        │

│от ___________________ N ______________ о (об)                                │        │

│_______________________________________ земельного участка                    │        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│6. Проект отвода земельного участка                                           │        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│7. Пояснительная записка исполнителя                                          │        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│8. Заключение облкомзема                                                      │        │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│9. Постановление правительства _________________________  области об изменении│        │

│целевого назначения участка                                                   │        │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

В деле сброшюровано и пронумеровано ___________ листов

Опись составил ___________

"__" _________200__г.

Приложение 2

# Перечень документации, необходимой для получения разрешения на строительство объекта индивидуальной застройки

1 Заявление застройщика на получение разрешения на строительство

2 Постановление Главы администрации о предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

3 Договор о предоставлении прав на застройку участка

4 Генплан участка

5 Паспорт земельного участка

6 Паспорт проекта жилого дома, согласованный в установленном порядке

7 Акт о натурном установлении границ земельного участка и разбивки строений, красных линий и осей здания

8 Лицензия на право строительной деятельности (при осуществлении строительства подрядным способом)

9 Постановление Главы администрации о разрешении строительства объекта

Приложение 3

Утверждаю:

Глава администрации _____________________

"__"________200__ г.

Разрешение на строительство частного жилого дома N

Выдано застройщику_______________________________________________________

(Ф.И.О.)

на выполнение__________________________________________________________ ,

(наименование объекта)

а также обозначенных на генплане_________________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование надворных строений)

расположенных по адресу _______________________________

1.  Разрешение  на  строительство  выдано  на  основании    наличия у

застройщика следующих документов:

заявления застройщика на получение разрешения на строительство;

постановления Главы администрации о предоставлении земельного участка

под индивидуальное жилищное строительство;

документа, удовлетворяющего право на земельный участок;

проектной документации на строительство _____________________________

_____________________________________________________________________

(номер и серия при наличии типового проекта)

разработанной _______________________________________________________

(наименование проемной организации, разработчика)

и согласованной с Управлением (отделом) архитектуры градостроительства;

акта о натурном установлении границ  земельного  участка  и  разбивки

строений (габаритов, осей зданий, трасс инженерных коммуникаций).

2. Технический надзор поручен__________________________________________

(наименование физического или юридического лица)

3. Авторский надзор поручен____________________________________________

(наименование физического или юридического лица)

4. Застройщик обязан:

выполнять работы в соответствии с проектом,  техническими  условиями,

условиями на производство работ,  с  обеспечением  противопожарных  норм,

требований Санэпиднадзора и охраны труда,  выполняя,  в  первую  очередь,

работы  по  внешнему  благоустройству   (ограждение,   ворота,   калитки,

тротуары, озеленение и другие);

_______________ процентов участка засадить  зелеными   насаждениями и

произвести  посадку  __________  шт.  декоративных  деревьев     не менее

3-летнего возраста по бровке тротуара  промежутком  4  м  и   отступом от

уличного забора на 3 м;

сохранять все зеленые насаждения на участке, на тротуарах  и  улицах,

за исключением подлежащих переноске или вырубке, на основании письменного

разрешения главного архитектора города (района).

5.   Запрещается   застройщику   возведение   на   земельном    участке

дополнительных строений и сооружений, не предусмотренных проектом.

6. Срок действия разрешения____________________________________________

7. Все пункты  данного разрешения мне  лично известны, что  удостоверяю

своей подписью:

Застройщики: ______________  ( _________________________ )

(подпись)              (Ф.И.О.)

Дата выдачи разрешения "____" ___________200___г.

Главный архитектор

города (района) ____________  ( ________________________ )

(подпись)              (Ф.И.О.)

Действие разрешения продлено до _________________________

(число, год)

Главный архитектор

города (района) _____________  ( _________________________ )

(подпись)              (Ф.И.О.)

Приложение 4

Администрация ___________________________________________________________

(города, района)

Управление (отдел) архитектуры и градостроительства

Утверждаю:

М.П.               Начальник управления

архитектуры и градостроительства

______________________________

"____" ______________ 200___г.

Архитектурно-планировочное задание на проектирование частного жилого

дома

Проектируемый объект ____________________________________________________

(наименование)

Адрес участка____________________________________________________________

(населенный пункт, улица, квартал)

Заказчик (застройщик)____________________________________________________

(наименование физического или юридического лица, адрес)

Проектировщик____________________________________________________________

(наименование проектной организации, реквизиты лицензии)

┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование разделов       │                            Содержание                            │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                     1      │                                2                                 │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1. Основание для выдачи     │Заявка заказчика от ___________________ N _______                 │

│архитектурно-планировочного │Постановление Главы администрации ______________                  │

│задания (АПЗ)               │о предоставлении участка под индивидуальное                       │

│                            │жилищное строительство от _______________ N ____                  │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2. Обоснование места        │Соответствие утвержденной градостроительной                       │

│размещения жилого дома      │документации: генеральному плану ПЗ.                              │

│                            │Номер объекта по Градостроительному кадастру.                     │

│                            │Зона градостроительной ценности                                   │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3. Расположение участка     │Размещение участка в системе населенного пункта                   │

│в плане населенного         │(центр,  главная магистраль, жилая улица, новый район             │

│пункта                      │застройки). Размеры и конфигурация участка.                       │

│                            │Наличие и характеристика существующих зданий и                    │

│                            │строений                                                          │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4. Характеристика           │Средняя годовая, максимальная и минимальная                       │

│природных условий           │температура воздуха. Атмосферные осадки среднегодовые,            │

│                            │среднемесячная сумма.                                             │

│                            │Направление господствующих ветров.                                │

│                            │Общие сведения о грунтах.                                         │

│                            │Уровень подземных вод на дату                                     │

│                            │исследований, максимальный прогнозируемый уровень.                │

│                            │Верховодка (возможность образования). Геологические               │

│                            │процессы: сейсмичность, оползни, сели, набухаемость,              │

│                            │просадочность грунтов, слабые грунты, ветровая и                  │

│                            │водная  эрозия, подтопления, обводнение                           │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5. Наличие градостроительных│Планировочные ограничения.                                        │

│ограничений                 │Санитарно-защитные зоны.                                          │

│(регламентов), сервитуты    │Охранные зоны.                                                    │

│                            │Источники загрязнений                                             │

│                            │                                                                  │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│6. Степень топографической  │Инженерно-геологическая изученность участка (когда, кем           │

│и геологической изученности │производились изыскания).                                         │

│                            │Топографо-геодезическая                                           │

│                            │изученность участка (наличие топосъемки, необходимость            │

│                            │ее уточнения). При отсутствии топографо-геодезической             │

│                            │и инженерно-геологической изученности участка указать             │

│                            │на необходимость их выполнения.                                   │

│                            │Система координат и высот.                                        │

│                            │Мероприятия по охране геодезических знаков                        │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│7. Индивидуальные           │Наличие:                                                          │

│особенности участка         │     ценных зеленых насаждений;                                   │

│                            │     памятников истории и культуры                                │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│8. Описание границ участка  │С севера ________________________________________                 │

│и соседних отводов          │С юга ___________________________________________                 │

│                            │С запада  _______________________________________                 │

│                            │С востока _______________________________________                 │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│9. Красные линии            │Нанесение на чертеж красных линий прилегающих улиц,               │

│                            │их поперечных профилей.                                           │

│                            │Определение красных линий в проекте при их отсутствии             │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│10. Архитектурные требования│Согласно  СНиП  2.07.01-89*   "Градостроительство.   Планировка  и│

│                            │застройка городских и сельских поселений", СНиП 2.08.01-89* "Жилые│

│                            │здания".                                                          │

│                            │Этажность, цокольный  (подвальный  этаж),  тип  кровли.   Увязка с│

│                            │архитектурным решением прилегающих зданий.                        │

│                            │Отступ от красной линии.                                          │

│                            │Функциональное зонирование участка.                               │

│                            │Ориентация главного фасада                                        │

│                            │                                                                  │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│11. Необходимость сноса     │                                                                  │

│или переноса                │                                                                  │

│строений, использование     │                                                                  │

│существующих зданий         │                                                                  │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│12. Очередность             │Строительство в одну (в две)  очереди:  (нулевой  цикл,  остальная│

│строительства               │часть)                                                            │

│                            │                                                                  │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│13. Благоустройство участка │Требования к внешнему и внутреннему благоустройству участка:      │

│                            │   озеленение;                                                    │

│                            │   мощение улиц, тротуаров;                                       │

│                            │   возведение оград.                                              │

│                            │В случае ориентации участка на общественный центр, главную улицу и│

│                            │т.д.  указать  требования  к  архитектурному  решению   ограждения│

│                            │участка.                                                          │

│                            │Задания по инженерной подготовке территории:                      │

│                            │   понижение грунтовых вод;                                       │

│                            │   засыпка оврагов;                                               │

│                            │   отвод ливневых вод и т.д.                                      │

│                            │                                                                  │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│14. Инженерные сети         │Инженерное     обеспечение,     водоснабжение,      канализование,│

│                            │теплоснабжение, электроснабжение, радиофикация с  учетом  выданных│

│                            │технических условий.                                              │

│                            │Водопотребление   и   водоотведение,   м3   в      сутки, источник│

│                            │водоснабжения, метод очистки и место сброса сточных вод.          │

│                            │Источник теплоснабжения и вид применяемого топлива                │

│                            │                                                                  │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│15. Санитарно-гигиенические │Согласно  СанПиН  42-128-4690-88  "Санитарные  правила  содержания│

│требования                  │территорий  населенных  мест",   СН   245-71     "Санитарные нормы│

│                            │проектирования промышленных предприятий".                         │

│                            │Соблюдение   санитарных   разрывов,   проветриваемости    участка,│

│                            │инсоляции жилых помещений и земельного участка                    │

│                            │                                                                  │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│16. Противопожарные         │Согласно СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"│

│требования                  │и  НПБ  106-95   "Индивидуальные   жилые   дома.   Противопожарные│

│                            │требования"                                                       │

│                            │                                                                  │

Согласно приказу ГУГПС МВД РФ от 28 декабря 2001 г. N 89 в связи с введением в действие СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные", утрачивает силу с 1 января 2002 г. приказ ГУГПС МВД России от 20 декабря 1995 г. N 39, утвердивший НПБ 106-95

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│17. Экологические           │Согласно Закону РСФСР "Об охране окружающей среды" и требований по│

│требования                  │охране природы и природных ресурсов                               │

│                            │                                                                  │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│18. Согласование проекта    │Проект  согласовать  с   управлением   (отделом)     архитектуры и│

│                            │градостроительства по соблюдению требований настоящего АПЗ        │

│                            │                                                                  │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│19. Дополнительные          │Один   экземпляр   согласованного   проекта    и    исполнительной│

│требования                  │документации   передать   управлению   (отделу)      архитектуры и│

│                            │градостроительства   для   осуществления   контроля      и ведения│

│                            │Градостроительного   кадастра.                                    │

│                            │Заказать   управлению    (отделу)

│                            │архитектуры и градостроительства контрольную геодезическую  съемку│

│                            │законченного строительством объекта и трасс коммуникаций          │

│                            │                                                                  │

├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│20. Срок действия АПЗ       │Настоящее АПЗ действительно два года                              │

│                            │до "____"___________________200__г.                               │

│                            │По  истечении  указанного  срока   АПЗ   подлежит     пересмотру и│

│                            │утверждению                                                       │

│                            │                                                                  │

└────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Главный архитектор района (города) _______________________________________

(подпись)

"____"_______________200___ г.

Приложение 5

Согласовано:

Начальник управления (отдела)

архитектуры и градостроительства

Администрации________________

______________________________

"____"_________________200___г.

Договор-заказ

на выполнение проектной документации

Я, гр. _________________________________________________________________,

(Ф. И. О.)

проживающий ____________________________________________________________,

(адрес)

паспорт: серия ______________ N _____________, выданный_________________,

(дата выдачи)

_________________________________________________________________________

(кем выдан)

заказываю в _____________________________________________________________

(наименование организации)

_______________________________________________________выполнение проекта

_________________________________________________________________________

(наименование строения)

на следующих условиях:

1. Исполнитель проекта_________________________________________________

(Ф. И. О., реквизиты лицензии)

_________________________________________________________________________

обязуется:

1.1. Выполнить проект в  соответствии  с  действующими  строительными

нормами    и    правилами    (СНиПами)    и         ГОСТами     в течение

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

1.2. Выдать заказчику проект, размноженный в __________ экз.

1.3. Устранить за свой  счет  замечания  согласовывающих   инстанций и

надзорных  органов,  если  они  возникли  по  вине  исполнителя   проекта

(нарушения действующих нормативных документов, исходных данных и др.).

1.4. При необходимости согласовать проект в установленном порядке с:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

1.5. Утвердить проект главным архитектором города (района).

2. Я, гр. ____________________________________________________________,

(Ф. И. О.)

как заказчик проекта, обязуюсь:

2.1. Явиться на промежуточный просмотр и согласование проекта в сроки

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

В  случае  невыполнения  этого  требования  срок  выполнения  проекта

автоматически удлиняется на время моего отсутствия.

2.2.  Произвести  оплату   до   начала   проектных     работ согласно

предъявленному счету (на расчетный счет N _______________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________)

3. В последующем при осуществлении проекта обязуюсь:

3.1.  Возникшие  при  строительстве  отступления  от  разработанного,

согласованного  и  утвержденного  проекта   согласовать   с   управлением

(отделом)   архитектуры   и   градостроительства   городской   (районной)

администрации.

Я предупрежден,  что  постройка,  осуществленная  с  несогласованными

отступлениями от  проекта,  не  будет  принята  в  эксплуатацию   и будет

расценена как самовольная.

Приложение:  проектная  документация  на  строительство  на   _______

листах.

Исполнитель                        Заказчик

__________________________________    __________________________________

__________________________________    __________________________________

__________________________________    __________________________________

"____" ___________________200____г.   "____" ___________________200____г.

Заказ передан на исполнение "___" __________200___г.

Исполнитель проектных работ _________________________________________

(Ф. И. О.)

Телефон _________________________

Договор-заказ выполнен в 2 экз., по одному для каждой стороны.

Приложение 6

Согласовано:                                 Утверждаю:

"____" _______________ 200___г.                      (заказчик)

Управление (отдел)                    "___" _______________200___г.

архитектуры и градостроительства

Задание на проектирование частного жилого дома и хозяйственных

построек

_________________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта; наименование разработчика)

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        Основные данные и требования                   │

├──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┤

│                    перечень                          │   содержание   │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│                        1                             │       2        │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│1. Основание для проектирования                       │                │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│2. Стадийность проектирования                         │                │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│3. Особые условия строительства                       │                │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│4. Основные характеристики здания (этажность, площадь,│                │

│строительный объем  и др.)                            │                │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│5. Основные требования к  архитектурно-планировочному,│                │

│конструктивному решениям, материалам несущих и        │                │

│ограждающих конструкций                               │                │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│6. Основные требования к инженерному оборудованию     │                │

├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│7. Требования к благоустройству участка и малым       │                │

│архитектурным формам                                  │                │

└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

М.П._____________________________

(подпись разработчика)

Приложение 7

Российская Федерация

______________________________

область (край)

Герб

Администрация ____________________

(города, района)

Управление (отдел) архитектуры и градостроительства

Администрации _____________________

Утверждаю:

Регистрационный N ______________       Главный архитектор района (города)

М.П.  __________________________

экз. N __________________________                       (подпись)

(кому)                          "___" _____________ 200___г.

(число)

Паспорт проекта частного жилого дома

Адрес строительства: в ____________________________, квартал N __________

по улице _______________________, дом N _____________

Застройщик: _____________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные физического лица,

_________________________________________________________________________

наименование юридического лица, адрес, расчетный счет)

Разработчик проекта: ____________________________________________________

(юридический адрес, номер лицензии)

Составлено:                                 Согласовано:

_____________________________                     (застройщик)

(подпись, Ф.И.О. составителя)              _________________________

"___"______________200__г.                         (подпись)

"____"_____________200__г.

В 3-х экземплярах:

1-й - застройщику;

2-й - в архив управления (отдела)  архитектуры  и  градостроительства

города (района);

3-й - в Администрацию поселка (села)_________________________________

Примерный перечень материалов, входящих в паспорт проекта частного

жилого дома

1. Договор на строительство частного  жилого  дома  на  праве  личной

собственности на отведенном земельном участке

2. Постановление Администрации о разрешении строительства

3. Документ, удостоверяющий право застройщика на земельный участок

4. Архитектурно-планировочное задание (АПЗ)

5. Задание на проектирование частного  жилого  дома  и  хозяйственных

построек

6. Ситуационный план

7.    Выкопировка    из    генерального     плана     соответствующей

градостроительной документации

8. Инженерно-геологические изыскания (при необходимости)

9. Условия присоединения к инженерным сетям (ТУ) со схемой

10. Планы этажей, фасады, разрезы

11. Акт о натурном установлении границ земельного участка и  разбивки

строений (со схемой выноса в натуру)

Приложение 8

Примерный состав проекта на строительство

частного жилого дома

1. Ситуационный план (1:500)

2. Топосъемка участка с прилегающей частью улицы (М 1:500)

3. Генеральный план участка: с вертикальной планировкой  и  привязкой

проекта к местности (М1:200- 1:1000)

4. План подвала (техподполья, цокольного этажа)

5. Планы этажей (М1:100, 1:50)

6. Главный и боковой фасады зданий (М1:50, 1:100)

7. Разрезы (характерные) (М1:100, 1:50)

8. Планы перекрытий и покрытий неповторяющихся этажей (М:100)

9. План стропильной системы крыши (М1:100)

10. План кровли (М1:100, 1:200)

11. План фундаментов (М1:100, 1:50)

12. Сечение фундаментов, характерные архитектурно-строительные узлы и

детали (М1:10, 1:20)

13. Общая пояснительная записка и технико-экономические показатели

14. Сметно-финансовые соображения по стоимости строительства

15. Чертежи инженерного обеспечения (по заданию на проектирование)

Приложение 9

Договор

на строительство частного жилого дома на праве личной собственности

на отведенном земельном участке

200___г дня, мы, нижеподписавшиеся

Администрация____________________________________________________________

(города, поселка, села)

_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

на основании действующего _______________________________________ 200__г.

(устава)

N ___, с одной стороны, и гражданин (граждане) __________________________

(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________

с другой стороны, заключили договор, согласно которому:

1. Гражданин  (граждане),  именуемый(е)  в  дальнейшем  "застройщик",

обязан(ы) построить жилой дом на земельном участке в ____________________

_________________________________________________________________________

квартал N ____________, по улице _______________________ под N __________

площадью ______________________ м2, отведенном на основании постановления

Администрации__________________________ от "___" ________________200___г.

и предоставленном в аренду по договору N_________________________________

от "__"________200__г. (или свидетельства на право собственности за N ___

______ серии ________ от "___" __________ 200__г.).

2.  На  указанном  в  п.1  настоящего  договора     земельном участке

застройщик обязуется построить жилой ______этажный_______________________

(каменный, деревянный, смешанный)

дом общей площадью _________ м2, в соответствии с проектом, согласованным

с Главным архитектором "___"_________200___г.

На этом же земельном участке на строительство ___________________________

_____________хозяйственных построек общей площадью ___________ м2.

Примечание  -  Утвержденный  проект  на  строительство  дома  и  план

размещения строений на земельном  участке  являются  неотъемлемой  частью

строительного паспорта.

3. Земельный участок должен быть до начала строительства  огорожен  в

соответствии с проектом согласованным с Главным архитектором.

4. При неиспользовании в течение двух лет подряд  земельного  участка

считая с момента принятия постановления или заключения договора аренды, а

также при использовании его не в соответствии с той целью для которой  он

предназначен, право пользования земельным участком может быть  прекращено

по постановлению Администрации __________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. К строительству жилого дома застройщик приступает после  получения

разрешения управления (отдела) архитектуры  и  градостроительства  города

(района) в виде паспорта проекта.

6. Временное жилое  строение,  возведенное  на  период  строительства

основного жилого дома, сносится  застройщиком  по  окончании  строительных

работ и до принятия в эксплуатацию основного жилого дома.

7. Изменения в проекте на строительство жилого  дома   производятся с

разрешения  управления   (отдела)   архитектуры   и   градостроительства,

утвердившего  проект.  Возведение  на  земельном  участке  дополнительных

хозяйственных строений (не упомянутых в пункте 2 настоящего договора)  не

допускается   без   разрешения   управления   (отдела)      архитектуры и

градостроительства.

8. В случае отступления от  утвержденного  проекта  на  строительство

дома либо возведения дополнительных хозяйственных строений без соблюдения

условий, предусмотренных п.7  настоящего  договора,  застройщик  обязан

произвести согласование изменений с органами архитектуры,  санитарного  и

пожарного надзора в установленные ими  сроки  и  произвести   изменения в

строительстве за свой счет.

9. В случае разрушения дома от пожара или других  стихийных  бедствий

застройщик имеет право восстановить дом в тех же габаритах  в   течение 2

лет после пожара без дополнительного разрешения. Спустя  два  года  после

пожара или при желании застройщика построить дом в других  габаритах,  он

обязан оформить разрешительную документацию в обычном порядке.

10.  Застройщик  обязан   выполнять   предписания     местного органа

архитектуры, связанные с качеством возводимого жилого дома и хозпостроек,

благоустройством  участка,  соблюдением  установленных  проектом  красных

линий и линий регулирования застройки.

11. Застройщик  обязывается  принять  долевое  участие  в  сооружении

внешних инженерных сетей (водоснабжение,  канализация,  электроснабжение,

связь  и  др.),  дорог,  а  также  в  благоустройстве   территорий общего

пользования. Для этих целей застройщик имеет право объединяться с другими

застройщиками в коллективы (товарищества, кооперативы),  имеющими  статус

юридического лица.

12. По окончании строительства  застройщик  обязан  сдать   жилой дом

приемочной комиссии, утвержденной Администрацией города (района).

Приемка дома  в  эксплуатацию  производится  на  основании  заявления

застройщика,  подаваемого  в  Администрацию   населенного     пункта. Дом

считается принятым в эксплуатацию после утверждения материалов приемочной

комиссии постановлением Администрации города (района).

Для регистрации  права  собственности  на  возведенный  жилой  дом  и

хозяйственные строения застройщик представляет  в  орган,  осуществляющий

государственную регистрацию недвижимости в городе (районе), постановление

об утверждении акта комиссии о приемке дома в эксплуатацию с  материалами

этого акта.

До полного возведения жилого  дома  и  принятия  его  в  эксплуатацию

приемочной комиссией застройщик имеет  право  продавать  в  установленном

порядке дом или часть дома (дарить, производить обмен)  другим   лицам. В

этом случае данный договор переоформляется на нового владельца.

13. Адреса сторон:

Администрации ___________________________________________________________

(наименование города, поселка, села)

застройщика _____________________________________________________________

(Ф.И.О.)

О перемене адреса застройщик  обязан  письменно  известить  Администрацию

города (поселка, села).

Представитель Администрации                       Согласовано:

города (поселка, села)                 Главный архитектор города (района)

______________     ________________    ______________     _______________

(подпись)              (Ф.И.О.)          (подпись)            (Ф.И.О.)

Застройщик ______________

(подпись)

"___" __________200___г. настоящий договор удостоверен мной _____________

нотариусом _____________________________

(Ф.И.О.)

Договор подписан сторонами в моем присутствии.  Личность  подписавших

договор   установлена,   дееспособность,   а    также    правоспособность

Администрации __________________ и полномочия ее представителя проверены.

(города, поселка, села)

Зарегистрировано в реестре за N _____________

Нотариус ____________________________________

(подпись)

Приложение 10

Акт

о натурном установлении границ земельного участка и разбивки строений

"____" __________ 200__г.

Я, _____________________________________, представитель ______________

(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________

(наименование, реквизиты лицензии, адрес, телефон)

на основании ____________________________________________________________

(постановления, договора)

в соответствии  с  проектом  застройки  земельного  участка  и  проектной

документацией,  согласованной  с  Главным  архитектором  ________________

(Ф.И.О.)

города (района) "___" ______200_г. установил в натуре границы  земельного

участка ____________, принадлежащего гражданину  _______________ на право

(номер)                                   (Ф.И.О)

________________________________ для строительства частного жилого дома и

(собственности, аренды, пользования)

хозяйственных построек в присутствии ____________________________________

(Ф.И.О.)

представителя __________________________

(наименование органа власти)

Площадь земельного участка составляет ____________ м2.

Земельный участок находится в _______________________________________

по улице _____________________________________ дом N ____________________

Земельный  участок   граничит   с   земельным   участком   гражданина

_________________________________________________________________________

(указать фамилии владельцев участков или кому принадлежит

_________________________________________________________________________

свободный от застройки участок, ориентацию по странам света)

В акте указываются виды работ по выносу в натуру.

Одновременно с выносом границ земельного участка произведена разбивка

строений, предусмотренных на земельном участке.

Границы  земельного  участка  и  разбивка  строений     закреплены на

местности знаками и переданы застройщику под строительство.

Схема выноса в натуру границ земельного участка и  разбивка  строений

прилагаются.

Границы участка и строительные оси здания установил _________________

_________________________________________________________________________

(подпись представителя комзема или районного архитектора)

Застройщик _______________________         ______________________________

(подпись)

Представитель _____________________        ______________________________

(наименование                             (подпись)

__________________________________

органа власти)

Согласовано:                             Согласовано:

Председатель комитета                          Архитектор

по земельным ресурсам                    _____________ города(района)

и землеустройству                      __________________________

____________ города(района)                  "____" _____________ 200__г.

__________________________

"____" ___________ 200___г.

Схема

выноса в натуру границ земельного участка

и осей основных строений

N________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Отвод   произведен   "___"    _____________200__г.       на основании

постановления Администрации _____________________________________________

Общая площадь участка ________________ м2.

Земельный участок по границе смежен:

от _____ до _____ с землями _____________________________________

от _____ до _____ с землями _____________________________________

от _____ до _____ с землями _____________________________________

Вынос в натуру произвел: ____________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)

"_____" __________ 200__г.

План составил:_______________________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)

"_____" __________ 200__г.

Заказчик (застройщик) межевые знаки и оси строений  на  ответственную

сохранность принял ______________________________________________________

(условия принятия)

___________________________                     "_____"__________ 200__г.

(подпись)

Приложение 11

Утвержден

постановлением Главы администрации

_________________________________

_________________________________

_________________________________

(города, района)

"____"____________ 200__г. N_____

Акт приемки

в эксплуатацию частного жилого дома

с хозяйственными постройками

"____" __________ 200__г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии _______________

_________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

и членов комиссии - представителей:

Главы администрации территории ______________________________________

органов инспекции Госархстройнадзора ________________________________

органов государственного санитарного надзора ________________________

органов государственного пожарного надзора __________________________

комитетов по земельным ресурсам

и землеустройству ___________________________________________________

в присутствии индивидуального застройщика _______________________________

(Ф.И.О.)

произвела осмотр  частного  жилого  дома  с  хозяйственными  постройками,

расположенного на земельном участке в ___________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование города, района, поселка, населенного пункта)

по улице ________________________ дом N ___________________, построенного

_________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

Комиссия установила следующее:

1. Земельный участок площадью ______________ м2 отведен распоряжением

Администрации ______________________ N ______ от "___" ___________200__г.

(наименование города, поселка)

2. Строительство  осуществлялось  по  проекту   __________________ на

основании разрешения отдела архитектуры от "___" ________200__г. N _____.

3. Фактически застройщик построил _______ этажный  _______  комнатный

жилой дом общей площадью _______ м2, в том числе жилая  площадь  ________

м2, кухня ______ м2, летние помещения _______ м2,  веранда  ________  м2,

цокольный этаж (подвал) _______ м2.

4. Основные материалы и конструкции жилого дома:

фундамент ______________________, стены ____________________________,

перекрытие ______________________, кровля __________________________.

5. Дом огорожен ____________________  оградой  и  при  нем  выстроены

хозяйственные   постройки   общей   площадью   ______       м2, в составе

_________________________________________________________________________

(материал, площадь каждой постройки)

_________________________________________________________________________

6. Инженерное оборудование:

отопление ____________________, электроснабжение ___________________,

водоснабжение _________________, радиофикация ______________________,

газоснабжение __________________, канализация ______________________.

7. Благоустройство и озеленение земельного участка __________________

_________________________________________________________________________

8.   Комиссия   установила   следующие   отклонения      от проектной

документации: ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. Замечания приемочной комиссии ____________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

10. Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке индивидуальный жилой дом отвечает требованиям

строительных норм и правил, считать его принятым в эксплуатацию.

Председатель комиссии ____________________________

Члены комиссии: 1. _______________________________

2. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________